|  |  | Отчет о выполнении ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" договора управления многоквартирным домом за 2010г. по адресу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Н.Новгород р-н Канавинский ул. Витебская 9 |  |  |
|  |  |  | Год постройки | 1982 | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь | 10195,94 | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер платы за содержание и ремонт жилья установлен в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода № 6847 от 18.11.2009г. |
| Размер платы за коммунальные услуги (ХВС,ГВС,отопление,канализация) установлен согласно тарифов на основании решений РСТ. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Часть 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальные | Начислено жителям | Оплачено жителями | Задолженность жителей по дому |
| услуги |  |  | за 2010г. | по состоянию на 01.01.2011 с учетом прошлых лет |
| Капитальный ремонт | 146,855 | 145,806 | 1,048 | 9,215 |
| Содержание и ремонт | 2189,052 | 2189,435 | -0,383 | 291,056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Часть 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках договора управления жилым домом (приложение №) за счет платы за содержание и ремонт жилого помещения были выполнены работы и услуги |  |
| Статья расходов | Наименование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома | Организации (подрядчики) |
| Ремонт | замена разбитых оконных стекол,очистка кровли от наледи и снега,профосмотр кирпичной кладки(оголовки,печи, стены, фундаменты),профосмотр кровли с закрытием тех.этажей,прочистка ливневой канализации,прочистка мусоропровода,раскрытие, закрытие, ремонт продухов ,раскрытие\закрытие ниш(при сантехнических работах),ремонт кармана мусоропровода,ремонт крыльца,ремонт межпанельных стыков,Ремонт мягкой (рулонной) кровли,ремонт оконных переплетов,ремонт полов,укрепление почтовых ящиков,Устройство спортивных площадок | ООО СК "Плюс",ПО "Крол" |
| Содержание аврийно диспетчерской службы | Аварийно-ремонтное обслуживание | ЗАО "ДЕЗ" филиал №1 "Коммунальник" |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории | Транспортные расходы по удалению КГМ,дезинсекция,дератизация,Завоз песко-соляной смеси,кронирование деревьев,кронирование кустарника,обслуживание мусоропроводов,окраска забора, бордюра, контейнерной площадки,очистка вентканалов,побелка деревьев,ремонт детских и спортивных площадок и других малых форм,уборка внутридомовых площадей,уборка придомовой территории,удаление мусора из зданий | НГО ВДПО,ООО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие №2",ООО "Центр санитарных технологий",ПО "Крол" |
| Освещение помещений общего пользования (включая электрическое оборудование) | освещение МОП | ОАО " Нижегородская Сбытовая Компания" |
| Обслуживание лифта | освидетельствование лифта,техническое обслуживание лифтов,электроизмерительные работы | ООО "Заречьелифтремонт-1" ООО "ПромТехЭксперт" |
| Вывоз ТБО | Вывоз твердых бытовых отходов | ООО "Канавинская Клининговая Компания" |
| Расходы по управление МКД в т.ч. деятельность паспортистов | расходы по управлению многоквартирным домом,учет граждан по месту пребывания | ДК Канавинского района,ПО "Крол" |
| Обслуживание внутридомового инженерного оборудования) | вварка, нарезка резьб Ц\О,1.3. Замер сопротивления изоляции проводов,вварка, нарезка резьб ХВС,Замена вентиля или крана ХВС,замена выключателей, розеток,зачеканка и расчеканка раструбов,монтаж эл.проводки с подключением эл. приборов,нарезка, вварка резьбы ГВС,отогрев системы ХВС,проверка заземления оболочки электрокабеля,профосмотр электрического оборудования,прочистка канализации,прочистка врезки ХВС,ревизия запорной арматуры ХВС,ревизия запорной арматуры ГВС,ревизия запорной арматуры Ц\О,регулировка системы отопления при пуске тепла,ремонт вентиля или крана ХВС,ремонт ВРУ,ремонт групповых щитков со сменой автоматов,ремонт отдельных участков трубопровода ГВС,ремонт трубопровода водоотведения(в т.ч ливневки),,ремонт трубопровода ХВС,сварочные работы на системе ГВС,смена лампочек,смена запорной арматуры ГВС,смена запорной арматуры Ц\О (вентеля),смена ревизки,смена сгона ГВС,смена сгонов ХВС,смена стенового или потолочного патрона | ООО "САСКо",ПО "Крол" |
| Проведение капитального ремонта |
| Год | Статья расхода | Наименование работ | Организация - подрядчик | Стоимость, руб. |
| 2008 | Ремонт инженерных коммуникаций | замена розлива ГВС, замена розлива ХВС | ПО "Крол" | 291954 |
| Дорогие Канавинцы! |
| ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" |
| успешно работает на рынке коммунальных услуг четыре года. Наша главная задача - создать комфортные условия для проживания жителей Канавинского района. Четыре года назад, выбрав в качестве управляющей компании ОАО "ДК Канавинского района", Вы выразили готовность взаимодействия с нами. Надеемся, что и в дальнейшем мы продолжим совместную работу, направленную на улучшение качества обслуживания жилья. Благодарим Вас за оказанное доверие и рассчитываем на эффективное сотрудничество. Отчет о выполнении договора управления МКД будет размещен на сайте www.dukkan.nnov.ru в апреле 2011г. С уважением исполнительный директор А.А.Ефремов |