|  |  | Отчет о выполнении ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" договора управления многоквартирным домом за 2010г. по адресу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Н.Новгород р-н Канавинский ул. Должанская 4 |  |  |
|  |  |  | Год постройки | 1961 | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь | 2448,44 | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер платы за содержание и ремонт жилья установлен в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода № 6847 от 18.11.2009г. |
| Размер платы за коммунальные услуги (ХВС,ГВС,отопление,канализация) установлен согласно тарифов на основании решений РСТ. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Часть 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальные | Начислено жителям | Оплачено жителями | Задолженность жителей по дому |
| услуги |  |  | за 2010г. | по состоянию на 01.01.2011 с учетом прошлых лет |
| Капитальный ремонт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 |
| Содержание и ремонт | 395,906 | 394,359 | 1,548 | 62,470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Часть 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках договора управления жилым домом (приложение №) за счет платы за содержание и ремонт жилого помещения были выполнены работы и услуги |  |
| Статья расходов | Наименование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома | Организации (подрядчики) |
| Ремонт | Восстановление освещения в подъезде,вскрытие бетонного пола, заделка выбоин,замена, ремонт дверей,очистка кровли от наледи и снега,профосмотр деревянных конструкций,профосмотр каменных конструкций,раскрытие, закрытие, ремонт продухов ,ремонт дверных коробок,полотен(в подъезде),ремонт дверных коробок, полотен входа в подвал, на кровлю,ремонт металлического забора,ремонт слуховых окон,ремонт штукатурки стен и потолка,снятие, установка пружин на входных дверях,установка фурнитуры на двери ,Устройство площадок для отдыха | ООО "ЭлитПродСтрой", ООО ЖЭРП 3, ПО "Крол" |
| Содержание аврийно диспетчерской службы | Аварийно-ремонтное обслуживание | ЗАО "ДЕЗ" филиал №1 "Коммунальник" |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории | Транспортные расходы по удалению КГМ,дератизация,Завоз песко-соляной смеси,очистка вентканалов,очистка дымоходов,побелка деревьев,покос травы,спил аварийных деревьев,уборка внутридомовых площадей,уборка придомовой территории,удаление мусора из зданий,установка контейнеров | НГО ВДПО,ООО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие №2", ООО "Центр санитарных технологий", ООО ЖЭРП 3 |
| Освещение помещений общего пользования (включая электрическое оборудование) | освещение МОП | ОАО " Нижегородская Сбытовая Компания" |
| Вывоз ТБО | Вывоз твердых бытовых отходов | ООО "Канавинская Клининговая Компания" |
| Расходы по управление МКД в т.ч. деятельность паспортистов | расходы по управлению многоквартирным домом,учет граждан по месту пребывания | ДК Канавинского района, ООО ЖЭРП 3 |
| Обслуживание внутридомового инженерного оборудования) | вварка, нарезка резьб Ц\О,вварка, нарезка резьб ХВС,Замена вентиля или крана ХВС,замена выключателей,изготовление и смена прокладки у ревизии,ликвидация аварий в групповой сети,мелкий ремонт теплоизоляции на ЦО,монтаж эл.проводки с подключением эл. приборов,обслуживание внутридомового газового оборудования,промывка, опрессовка, испытание системы Ц\О,профосмотр инженерного оборудования,профосмотр электрического оборудования,прочистка канализации,ревизия запорной арматуры Ц\О,регулировка системы отопления при пуске тепла,ремонт вентелей и кранов Ц\О,ремонт вентиля или крана ХВС,ремонт групповых щитков со сменой автоматов,ремонт отдельных участков трубопровода Ц\О,ремонт трубопровода ХВС,сварочные работы на системе ХВС,слив и заполнение системы Ц\О,смена лампочек,смена задвижек Ц\О,смена запорной арматуры Ц\О (вентеля),смена сгона Ц\О,смена сгонов ХВС,смена патрона. | ОАО "Нижегородоблгаз", ООО ЖЭРП 3 |
| Проведение капитального ремонта |
| Год | Статья расхода | Наименование работ | Организация - подрядчик | Стоимость, руб. |
| Дорогие Канавинцы! |
| ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" |
| успешно работает на рынке коммунальных услуг четыре года. Наша главная задача - создать комфортные условия для проживания жителей Канавинского района. Четыре года назад, выбрав в качестве управляющей компании ОАО "ДК Канавинского района", Вы выразили готовность взаимодействия с нами. Надеемся, что и в дальнейшем мы продолжим совместную работу, направленную на улучшение качества обслуживания жилья. Благодарим Вас за оказанное доверие и рассчитываем на эффективное сотрудничество. Отчет о выполнении договора управления МКД будет размещен на сайте www.dukkan.nnov.ru в апреле 2011г. С уважением исполнительный директор А.А.Ефремов |