|  |  | Отчет о выполнении ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" договора управления многоквартирным домом за 2010г. по адресу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Н.Новгород р-н Канавинский ул. Июльских Дней 6 |  |  |
|  |  |  | Год постройки | 1963 | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь | 3209,82 | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер платы за содержание и ремонт жилья установлен в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода № 6847 от 18.11.2009г. |
| Размер платы за коммунальные услуги (ХВС,ГВС,отопление,канализация) установлен согласно тарифов на основании решений РСТ. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Часть 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальные | Начислено жителям | Оплачено жителями | Задолженность жителей по дому |
| услуги |  |  | за 2010г. | по состоянию на 01.01.2011 с учетом прошлых лет |
| Капитальный ремонт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 |
| Содержание и ремонт | 549,736 | 543,872 | 5,864 | 58,480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Часть 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках договора управления жилым домом (приложение №) за счет платы за содержание и ремонт жилого помещения были выполнены работы и услуги |  |
| Статья расходов | Наименование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома | Организации (подрядчики) |
| Ремонт | замена разбитых оконных стекол,профосмотр кирпичной кладки(оголовки,печи, стены, фундаменты),ремонт козырьков над входом в подъезд,ремонт мест общего пользования,ремонт металлической кровли,ремонт оконных переплетов,ремонт, перенавеска водосточных труб, воронок, желобов,укрепление почтовых ящиков | ПО "Крол" |
| Содержание аврийно диспетчерской службы | Аварийно-ремонтное обслуживание | ЗАО "ДЕЗ" филиал №1 "Коммунальник" |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории | Транспортные расходы по удалению КГМ,дератизация,завоз песка для детских площадок,Завоз песко-соляной смеси,окраска забора, бордюра, контейнерной площадки,очистка вентканалов,очистка дымоходов,побелка деревьев,ремонт детских и спортивных площадок и других малых форм,уборка придомовой территории,удаление мусора из зданий | НГО ВДПО,ООО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие №2",ООО "Центр санитарных технологий",ПО "Крол" |
| Освещение помещений общего пользования (включая электрическое оборудование) | освещение МОП | ОАО " Нижегородская Сбытовая Компания" |
| Вывоз ТБО | Вывоз твердых бытовых отходов | ООО "Канавинская Клининговая Компания" |
| Расходы по управление МКД в т.ч. деятельность паспортистов | расходы по управлению многоквартирным домом,учет граждан по месту пребывания | ДК Канавинского района,ПО "Крол" |
| Обслуживание внутридомового инженерного оборудования) | вварка, нарезка резьб Ц\О,Замена вентиля или крана ХВС,замена выключателей, розеток,зачеканка и расчеканка раструбов,ликвидация аварий в групповой сети,мелкий ремонт электропроводки и изоляции,монтаж эл.проводки с подключением эл. приборов,проверка заземления оболочки электрокабеля,промывка, опресовка, испытание системы Ц\О,профосмотр инженерного оборудования,профосмотр электрического оборудования,прочистка канализации,ревизия запорной арматуры Ц\О,регулировка системы отопления при пуске тепла,ремонт вентелей и кранов Ц\О,ремонт ВРУ,ремонт групповых щитков со сменой автоматов,ремонт отдельных участков трубопровода ХВС,слив и заполнение системы Ц\О,смена лампочек,смена запорной арматуры Ц\О (вентеля),ремонт приборов отопления(радиатор,конвектор,регистр),смена сгонов ХВС,смена стенового или потолочного патрона | ПО "Крол" |
| Проведение капитального ремонта |
| Год | Статья расхода | Наименование работ | Организация - подрядчик | Стоимость, руб. |
| Дорогие Канавинцы! |
| ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" |
| успешно работает на рынке коммунальных услуг четыре года. Наша главная задача - создать комфортные условия для проживания жителей Канавинского района. Четыре года назад, выбрав в качестве управляющей компании ОАО "ДК Канавинского района", Вы выразили готовность взаимодействия с нами. Надеемся, что и в дальнейшем мы продолжим совместную работу, направленную на улучшение качества обслуживания жилья. Благодарим Вас за оказанное доверие и рассчитываем на эффективное сотрудничество. Отчет о выполнении договора управления МКД будет размещен на сайте www.dukkan.nnov.ru в апреле 2011г. С уважением исполнительный директор А.А.Ефремов |