Author: KonovalovaEY
Company: noname

| | Отчет о выполнении ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" договора управления многоквартирным домом за 2010г. по адресу | |
| | г. Н.Новгород р-н Канавинский ул. Менделеева 26 | |
| | | Год постройки | 1990 | г. | | | | | | | | | |
| | | Площадь | 7689,21 | кв.м. | | | | | | | | | |
Размер платы  за содержание и ремонт жилья установлен в соответствии  с постановлением администрации города Нижнего Новгорода № 6847 от 18.11.2009г.
Размер платы за коммунальные услуги (ХВС,ГВС,отопление,канализация)  установлен  согласно  тарифов  на основании  решений РСТ.
| | | | | | | | | | Часть 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | |
Жилищно-коммунальные | Начислено жителям | Оплачено жителями | Задолженность жителей по дому
услуги | | | за 2010г. | по состоянию на 01.01.2011  с  учетом прошлых лет
Капитальный ремонт | 93,456 | 90,383 | 3,073 | 9,344
Содержание и ремонт | 1651,798 | 1627,073 | 24,725 | 275,429
| | | | | | | | Часть 2 | | | | | | | | | | | |
В рамках договора управления жилым домом (приложение №) за счет платы за содержание и ремонт жилого помещения были выполнены работы и услуги |
Статья расходов | Наименование работ по содержанию  и ремонту общего имущества дома | Организации (подрядчики)
Ремонт | замена разбитых оконных стекол,замер сопротивления изоляции,очистка кровли от наледи и снега,профосмотр деревянных конструкций,профосмотр кирпичной кладки(оголовки,печи, стены, фундаменты),профосмотр кровли с закрытием тех.этажей,прочистка ливневой канализации,ремонт оконных переплетов,ремонт перил, балясин,Ремонт подъездов,ремонт полов,ремонт слуховых окон,Смена стояков ГВС,установка фурнитуры на двери и оконные рамы | ООО "Комфорт Плюс",ООО ЖЭРП 1,ООО СК "Плюс",ООО Торгтехника-2
Содержание аврийно диспетчерской службы | Аварийно-ремонтное обслуживание | ЗАО "ДЕЗ" филиал №1 "Коммунальник"
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории | Транспортные расходы по удалению КГМ,дератизация,завоз песка для детских площадок,Завоз песко-соляной смеси,обслуживание мусоропроводов,очистка вентканалов,ремонт детских и спортивных площадок и других малых форм,уборка внутридомовых площадей,уборка придомовой территории,удаление мусора из зданий | НГО ВДПО,ООО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие №2",ООО "Центр санитарных технологий",ООО ЖЭРП 1
Освещение помещений общего пользования (включая электрическое оборудование) | освещение МОП | ООО "Русэнергосбыт"
Обслуживание лифта | освидетельствование,техническое обслуживание,электроизмерительные работы | ООО "Заречьелифтремонт-1",ООО "ПромТехЭксперт"
Вывоз ТБО | Вывоз твердых бытовых отходов | ООО "Канавинская Клининговая Компания"
Расходы по управление МКД в т.ч. деятельность паспортистов | расходы по управлению многоквартирным домом,учет граждан по месту пребывания | ДК Канавинского района,ООО ЖЭРП 1
Обслуживание внутридомового  инженерного оборудования) | вварка, нарезка резьб Ц\О,Замена вентиля или крана ХВС,замена выключателей, розеток,промывка, опресовка, испытание системы Ц\О,промывка, опресовка, регулировка сисиемы ГВС,профосмотр инженерного оборудования,профосмотр электрического оборудования,прочистка  канализации,ревизия  запорной арматуры ХВС,ревизия запорной арматуры ГВС,ревизия запорной арматуры Ц\О,регулировка системы отопления при пуске тепла,ремонт вентелей и кранов  Ц\О,ремонт вентилей на системе ГВС,ремонт вентиля или крана ХВС,ремонт групповых щитков со сменой автоматов,ремонт отдельных участков трубопровода ХВС,ремонт трубопровода  водоотведения(в т.ч ливневки),ремонт трубопровода ГВС,сварочные работы Ц\О,слив и заполнение системы ГВС,слив и заполнение системы Ц\О,смена  лампочек ,смена выпуска ХВС,смена запорной арматуры ГВС,смена запорной арматуры Ц\О (вентеля),смена поливочных кранов,смена сгона Ц\О,смена сгонов ХВС,установка сужающих устройств на системе Ц\О | ООО ЖЭРП 1
Проведение капитального ремонта
Год | Статья расхода | Наименование работ | Организация - подрядчик | Стоимость, руб.
2008 | Ремонт инженерных коммуникаций | замена стояков ГВС | ООО ТСП "ДЕЛО" | 282089
Дорогие Канавинцы!
ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района"

успешно работает на рынке коммунальных услуг четыре года. 
   Наша главная задача - создать комфортные условия для проживания жителей Канавинского района. 
Четыре года назад, выбрав в качестве управляющей компании ОАО "ДК Канавинского района", Вы выразили готовность взаимодействия с нами. Надеемся, что и в дальнейшем мы продолжим совместную работу, направленную на улучшение качества обслуживания жилья. Благодарим Вас за оказанное доверие и рассчитываем на эффективное сотрудничество. 

Отчет о выполнении договора управления МКД будет размещен на сайте www.dukkan.nnov.ru в апреле  2011г.

С уважением исполнительный директор                                                                         А.А.Ефремов