|  |  | Отчет о выполнении ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" договора управления многоквартирным домом за 2010г. по адресу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Н.Новгород р-н Канавинский бул. Мира 10 |  |  |
|  |  |  | Год постройки | 1973 | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь | 19165,99 | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер платы за содержание и ремонт жилья установлен в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода № 6847 от 18.11.2009г. |
| Размер платы за коммунальные услуги (ХВС,ГВС,отопление,канализация) установлен согласно тарифов на основании решений РСТ. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Часть 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальные | Начислено жителям | Оплачено жителями | Задолженность жителей по дому |
| услуги |  |  | за 2010г. | по состоянию на 01.01.2011 с учетом прошлых лет |
| Капитальный ремонт | 307,160 | 301,002 | 6,158 | 28,057 |
| Содержание и ремонт | 4012,478 | 3980,924 | 31,555 | 584,842 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Часть 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках договора управления жилым домом (приложение №) за счет платы за содержание и ремонт жилого помещения были выполнены работы и услуги |  |
| Статья расходов | Наименование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома | Организации (подрядчики) |
| Ремонт | вскрытие бетонного пола, заделка выбоин,закрытие подвалов,замена разбитых оконных стекол,замена, ремонт дверей, дверных полотен,изоляция трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях,очистка кровли от наледи и снега,профосмотр каменных конструкций,профосмотр кровли с закрытием тех.этажей,раскрытие, закрытие, ремонт продухов ,раскрытие\закрытие ниш(при сантехнических работах),ремонт дверных коробок,полотен(в подъезде),Ремонт входа в подъезд,ремонт дверных коробок, полотен входа в подвал, приямок, на кровлю,Ремонт канализации,ремонт кармана мусоропровода,ремонт колпаков вентканалов,ремонт лестниц с заменой ступеней и ограждений,ремонт машинного отделения,ремонт мягкой кровли,ремонт оконных переплетов,ремонт полов,ремонт просевших отмосток,снятие, установка пружин на входных дверях,укрепление водосточных труб,укрепление почтовых ящиков,установка фурнитуры на двери и оконные рамы,утепление техэтажа | ООО "Гедеон",ООО "Металл-Строй",ООО ЖЭРП 3,ООО Мещера 2,Проектмонтажналадка |
| Содержание аврийно диспетчерской службы | Аварийно-ремонтное обслуживание | ЗАО "ДЕЗ" филиал №1 "Коммунальник" |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории | Транспортные расходы по удалению КГМ,дезинсекция,дератизация,Завоз песко-соляной смеси,изготовление аншлагов и стикеров,обслуживание мусоропроводов,окраска забора, бордюра, контейнерной площадки,очистка вентканалов,покос травы,разработка и укладка грунта,ремонт контейнеров,спил аварийных деревьев,Спил, кронирование деревьев,уборка внутридомовых площадей,уборка придомовой территории,удаление мусора из зданий,установка контейнеров | НГО ВДПО,ООО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие №2",ООО "Центр санитарных технологий",ООО ЖЭРП 3 |
| Освещение помещений общего пользования (включая электрическое оборудование) | освещение МОП | ОАО " Нижегородская Сбытовая Компания" |
| Обслуживание лифта | освидетельствование лифта,техническое обслуживание лифтов,электроизмерительные работы | ООО "Заречьелифтремонт-1",ООО "ПромТехЭксперт" |
| Вывоз ТБО | Вывоз твердых бытовых отходов | ООО "Канавинская Клининговая Компания" |
| Расходы по управление МКД в т.ч. деятельность паспортистов | расходы по управлению многоквартирным домом,учет граждан по месту пребывания | ДК Канавинского района,ООО ЖЭРП 3 |
| Обслуживание внутридомового инженерного оборудования) | вварка, нарезка резьб Ц\О,вварка, нарезка резьб ХВС,Замена вентиля или крана ХВС,замена выключателей,замена участка трубопровода канализации,изготовление и смена прокладки у ревизии,ликвидация аварий в групповой сети,мелкий ремонт электропроводки и изоляции,монтаж эл.проводки с подключением эл. приборов,нарезка, вварка резьбы ГВС,обслуживание внутридомового газового оборудования,откачка воды из подвала,отогрев системы ХВС,промывка, опрессовка, регулировка системы ГВС,профосмотр электрического оборудования,прочистка канализации,прочистка врезки ХВС,прочистка приборов отопления,прочистка трубопровода с разборкой ГВС,рабочая проверка системы ЦО,ревизия запорной арматуры ХВС,ревизия запорной арматуры ГВС,ревизия запорной арматуры Ц\О,ревизия элеваторных узлов,регулировка системы отопления при пуске тепла ,ремонт вентелей и кранов Ц\О,ремонт вентилей на системе ХВС | ОАО "Нижегородоблгаз",ООО ЖЭРП 3 |
| Проведение капитального ремонта |
| Год | Статья расхода | Наименование работ | Организация - подрядчик | Стоимость, руб. |
| 2008 | Ремонт конструктивных элементов здания | замена лифта | ООО "Трансэнерго" | 1000000 |
| 2009 | Ремонт инженерных коммуникаций | Замена труб | ООО ТСП "ДЕЛО" | 662349 |
| 2009 | Технадзор | Тех.надзор при кап.ремонте | ООО "АЛТЭКС-Строй" | 21242 |
| 2010 | Ремонт конструктивных элементов здания | замена лифта | ОАО "ЗаречьеЛифтРемонт" | 9927749 |
| 2010 | Ремонт инженерных коммуникаций | замена электросчкетчика в муниципальной квартире,Ремонт системы электроснабжения | ООО "Стройремонт НН" | 2229459 |
| 2010 | Технадзор | Тех.надзор при кап.ремонте | ООО "АЛТЭКС-Строй" | 16973 |
| Дорогие Канавинцы! ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" успешно работает на рынке коммунальных услуг четыре года. Наша главная задача - создать комфортные условия для проживания жителей Канавинского района. Четыре года назад, выбрав в качестве управляющей компании ОАО "ДК Канавинского района", Вы выразили готовность взаимодействия с нами. Надеемся, что и в дальнейшем мы продолжим совместную работу, направленную на улучшение качества обслуживания жилья. Благодарим Вас за оказанное доверие и рассчитываем на эффективное сотрудничество. Отчет о выполнении договора управления МКД будет размещен на сайте www.dukkan.nnov.ru в апреле 2011г. С уважением исполнительный директор А.А.Ефремов |