|  |  | Отчет о выполнении ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" договора управления многоквартирным домом за 2010г. по адресу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Н.Новгород р-н Канавинский ул. Должанская 1 |  |  |
|  |  |  | Год постройки | 1964 | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь | 4678,12 | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер платы за содержание и ремонт жилья установлен в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода № 6847 от 18.11.2009г. |
| Размер платы за коммунальные услуги (ХВС,ГВС,отопление,канализация) установлен согласно тарифов на основании решений РСТ. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Часть 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальные | Начислено жителям | Оплачено жителями | Задолженность жителей по дому |
| услуги |  |  | за 2010г. | по состоянию на 01.01.2011 с учетом прошлых лет |
| Капитальный ремонт | 72,546 | 70,959 | 1,586 | 8,518 |
| Содержание и ремонт | 799,498 | 775,933 | 23,566 | 161,296 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Часть 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках договора управления жилым домом (приложение №) за счет платы за содержание и ремонт жилого помещения были выполнены работы и услуги |  |
| Статья расходов | Наименование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома | Организации (подрядчики) |
| Ремонт | восстановление штакетника,вскрытие бетонного пола, заделка выбоин,замена разбитых оконных стекол,изоляция трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях,очистка кровли от наледи и снега,профосмотр деревянных конструкций,профосмотр каменных конструкций,ремонт дверных коробок,полотен(в подъезде),ремонт цоколя,ремонт дверных коробок, полотен входа в подвал, приямок, на кровлю,ремонт оконных переплетов,укрепление почтовых ящиков,ремонт штукатурки стен и потолка,укрепление водосточных труб, колен и воронок,Устройство площадок для отдыха | ООО ЖЭРП 3, ООО Мещера 2 |
| Содержание аврийно диспетчерской службы | Аварийно-ремонтное обслуживание | ЗАО "ДЕЗ" филиал №1 "Коммунальник" |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории | Транспортные расходы по удалению КГМ,дератизация,Завоз песко-соляной смеси,очистка вентканалов,очистка дымоходов,покос травы,ремонт детских и спортивных площадок и других малых форм,уборка придомовой территории,удаление мусора из зданий | НГО ВДПО,ООО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие №2", ООО "Центр санитарных технологий", ООО ЖЭРП 3 |
| Освещение помещений общего пользования (включая электрическое оборудование) | освещение МОП | ОАО " Нижегородская Сбытовая Компания" |
| Вывоз ТБО | Вывоз твердых бытовых отходов | ООО "Канавинская Клининговая Компания" |
| Расходы по управление МКД в т.ч. деятельность паспортистов | расходы по управлению многоквартирным домом,учет граждан по месту пребывания | ДК Канавинского района, ООО ЖЭРП 3 |
| Обслуживание внутридомового инженерного оборудования) | вварка, нарезка резьб Ц\О. Замер сопротивления изоляции проводов,Замена вентиля или крана ХВС,замена выключателей,,замена плавких вставок,ликвидация аварий в групповой сети,монтаж эл.проводки с подключением эл. приборов,обслуживание внутридомового газового оборудования,промывка, опрессовка, испытание системы Ц\О,профосмотр электрического оборудования,прочистка канализации,ревизия запорной арматуры ХВС,ревизия запорной арматуры Ц\О,регулировка системы отопления при пуске тепла,ремонт вентелей и кранов Ц\О,ремонт вентиля или крана ХВС,ремонт групповых щитков со сменой автоматов,ремонт поливочных кранов,ремонт трубопровода водоотведения(в т.ч ливневки),ремонт трубопровода ХВС,сварочные работы на системе ХВС,слив и заполнение системы Ц\О,смена лампочек,смена выпуска ХВС,смена ревизки,смена сгонов ХВС,смена стенового или потолочного патрона | ОАО "Нижегородоблгаз", ООО "САСКо", ООО ЖЭРП 3 |
| Проведение капитального ремонта |
| Год | Статья расхода | Наименование работ | Организация - подрядчик | Стоимость, руб. |
| 2008 | Ремонт инженерных коммуникаций | замена розлива отопления | ЗАО "ДЕЗ" филиал №1 "Коммунальник" | 457225 |
| 2009 | Ремонт конструктивных элементов здания | Ремонт шиферной кровли | ООО "Каскад" | 1208092 |
| 2009 | Технадзор | Тех.надзор при кап.ремонте | ООО "АЛТЭКС-Строй" | 9703 |
| Дорогие Канавинцы! |
| ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" |
| успешно работает на рынке коммунальных услуг четыре года. Наша главная задача - создать комфортные условия для проживания жителей Канавинского района. Четыре года назад, выбрав в качестве управляющей компании ОАО "ДК Канавинского района", Вы выразили готовность взаимодействия с нами. Надеемся, что и в дальнейшем мы продолжим совместную работу, направленную на улучшение качества обслуживания жилья. Благодарим Вас за оказанное доверие и рассчитываем на эффективное сотрудничество. Отчет о выполнении договора управления МКД будет размещен на сайте www.dukkan.nnov.ru в апреле 2011г. С уважением исполнительный директор А.А.Ефремов |