|  |  | Отчет о выполнении ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" договора управления многоквартирным домом за 2010г. по адресу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Н.Новгород р-н Канавинский ул. Совнаркомовская 34 |  |  |
|  |  |  | Год постройки | 1970 | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь | 17457,70 | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер платы за содержание и ремонт жилья установлен в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода № 6847 от 18.11.2009г. |
| Размер платы за коммунальные услуги (ХВС,ГВС,отопление,канализация) установлен согласно тарифов на основании решений РСТ. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Часть 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальные | Начислено жителям | Оплачено жителями | Задолженность жителей по дому |
| услуги |  |  | за 2010г. | по состоянию на 01.01.2011 с учетом прошлых лет |
| Капитальный ремонт | 292,709 | 285,018 | 7,691 | 25,853 |
| Содержание и ремонт | 3705,936 | 3605,068 | 100,867 | 579,602 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Часть 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках договора управления жилым домом (приложение №) за счет платы за содержание и ремонт жилого помещения были выполнены работы и услуги |  |
| Статья расходов | Наименование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома | Организации (подрядчики) |
| Ремонт | вскрытие бетонного пола, заделка выбоин,закрытие подвалов,замена разбитых оконных стекол,замена, ремонт дверей, дверных полотен,изоляция трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях,очистка кровли от наледи и снега,профосмотр деревянных конструкций,профосмотр каменных конструкций,профосмотр кровли с закрытием тех.этажей , ремонт продухов ,раскрытие\закрытие ниш(при сантехнических работах),ремонт дверных коробок,полотен(в подъезде),Ремонт а/бетонного покрытия, асфальтировка тротуара, хозпроездов,ремонт дверных коробок, полотен входа в подвал, приямок, на кровлю,Ремонт и замена ограждений (заборов),ремонт и утепление чердачных перекрытий,ремонт кармана мусоропровода,ремонт металлического забора,ремонт мягкой кровли,ремонт оконных переплетов,ремонт полов,ремонт почтовых ящиков,Ремонт стен в МОП,ремонт штукатурки стен и потолка,Смена стояков ХВС,Смена стояков ГВС,снятие, установка пружин на входных дверях | ЗАО "Ремстройсервис 11" ООО "Гедеон", ООО "СМУ и Н", ООО ЖЭРП 3, ООО Мещера 2 |
| Содержание аврийно диспетчерской службы | Аварийно-ремонтное обслуживание | ЗАО "ДЕЗ" филиал №1 "Коммунальник" |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории | Транспортные расходы по удалению КГМ,дератизация,Завоз песко-соляной смеси,обслуживание мусоропроводов,очистка вентканалов,побелка деревьев,покос травы,уборка внутридомовых площадей,уборка придомовой территории,удаление мусора из зданий | НГО ВДПО,ООО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие №2", ООО "Центр санитарных технологий", ООО ЖЭРП 3 |
| Освещение помещений общего пользования (включая электрическое оборудование) | освещение МОП | ОАО " Нижегородская Сбытовая Компания" |
| Обслуживание лифта | освидетельствование лифта,ремонт лифтового оборудования,техническое обслуживание лифтов,электроизмерительные работы | ООО "Заречьелифтремонт-1" ООО "ПромТехЭксперт", ООО ЖЭРП 3 |
| Вывоз ТБО | Вывоз твердых бытовых отходов | ООО "Канавинская Клининговая Компания" |
| Расходы по управление МКД в т.ч. деятельность паспортистов | расходы по управлению многоквартирным домом,учет граждан по месту пребывания | ДК Канавинского района,ООО ЖЭРП 3 |
| Обслуживание внутридомового инженерного оборудования) | вварка, нарезка резьб Ц\О,Замена вентиля или крана ХВС,замена выключателей,замена участка трубопровода канализации,ликвидация аварий в групповой сети,мелкий ремонт электропроводки и изоляции,монтаж эл.проводки с подключением эл. приборов,нарезка, вварка резьбы ГВС,обслуживание внутридомового газового оборудования,отогрев системы ХВС,промывка, опрессовка, испытание системы Ц\О,промывка, опрессовка, регулировка системы ГВС,профосмотр инженерного оборудования,профосмотр электрического оборудования,прочистка канализации,прочистка врезки ХВС,прочистка трубопровода с разборкой ГВС,рабочая проверка системы ЦО,ревизия запорной арматуры Ц\О,регулировка системы отопления при пуске тепла,ремонт вентелей и кранов Ц\О,ремонт вентилей на системе ГВС,ремонт вентиля или крана ХВС,ремонт групповых щитков со сменой автоматов,ремонт отдельных участков трубопровода ГВС, ХВС, Ц/О | ОАО "Нижегородоблгаз" ООО ЖЭРП 3 |
| Проведение капитального ремонта |
| Год | Статья расхода | Наименование работ | Организация - подрядчик | Стоимость, руб. |
| 2008 | Ремонт конструктивных элементов здания | замена лифта | ООО "Трансэнерго" | 1000000 |
| 2009 | Ремонт конструктивных элементов здания | замена лифта | ОАО "ЗаречьеЛифтРемонт" | 4001632 |
| 2009 | Ремонт инженерных коммуникаций | Замена труб | ООО "Каскад" | 735246 |
| 2009 | Технадзор | Тех.надзор при кап.ремонте | ООО "АЛТЭКС-Строй" | 5147 |
| Дорогие Канавинцы! ОАО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" успешно работает на рынке коммунальных услуг четыре года. Наша главная задача - создать комфортные условия для проживания жителей Канавинского района. Четыре года назад, выбрав в качестве управляющей компании ОАО "ДК Канавинского района", Вы выразили готовность взаимодействия с нами. Надеемся, что и в дальнейшем мы продолжим совместную работу, направленную на улучшение качества обслуживания жилья. Благодарим Вас за оказанное доверие и рассчитываем на эффективное сотрудничество. Отчет о выполнении договора управления МКД будет размещен на сайте www.dukkan.nnov.ru в апреле 2011г. С уважением исполнительный директор А.А.Ефремов |