| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнительные мероприятия | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятий | Ориентировочные Расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1)Экономия энергоэнергии; 2)Улучшение качества освещения | Люминицентные лампы Светодиодные лампы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Переодический осмотр, протирка | 1 шт.450р. | До 50% | 3 года |
| 2 | Установка идивидуального прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии потребляемой в жилом или не жилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии внесенный в государственный реестр средств измерений | Специализированая организация | За счет собственика помещения по постановлению правительства РФ №354 | Переодический осмотр, проверка | 1 шт. 1900р | До 60% | 1 год |
| 3 | Установка светодиодных светильников | Экономия электроэнергии Улучшение качества освещения | Светодиодные светильники | Управляющая организация | Плата за содержания и ремонт жилого помещения | Переодический осмотр проверка ремонт | 1 шт. 1650р. | До 30 % | 36 месяцев |
| 4 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | Управляющая организация | Плата за содержания и ремонт жилого помещения | Переодический осмотр проверка ремонт | 1шт. 1650р. | До 30% | 36 мес. |

Генеральный директор	А.А.Ефремов